SY-93用户产品情况登记表

编号：

| 被测气体的性质 | 单一组份气体名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混合气体成份 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混合气体比例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥纯净的吗？ |  |  |  |  |  |  |
| 流量 | 工作状态下常用流量 |  |
|  | 实际最大流量 |  | 实际最小流量 |  | 满量程 |  |
| 型号 | 流量计 (9311 (9321 | 控制器 (9312 (9322 |
| 压力 | 进气口压力 |  | 出气口压力 |  | 气压降 |  |
|  | 进气口压力变化范围 |  | 出气口压力变化范围 |  |
| 气温 | 气体工作温度 |  | 气体工作温度范围 |  | 环境温度 |  |
| 工作方式 | 连续工作周期 |  | 间歇工作时间 |  | 脉动频率 |  |
|  | 流量控制方式 | (压力 | (电磁阀 | (其它 |
|  | 工作系统情况 |  |
|  | 气 源 | (空压机 | (气源 | (真空泵 | (其它 |
| 显示仪(百分比显示) | 型号 | (9301 | (9302B | (9303 | (9303B |
|  | SY-9303B累积值每个字代表满量程的10% 用户希望值% |
| 不需要 显示仪 | 控制信号 | 电压 | (0~5Vdc (1~5Vdc | 电流 | (0~20mA(4~20mA |
|  | 用户提供(15V 电源，+5V |
| 特殊要求 | 机械连接 | ((6 | (要求? |
|  | 电缆长度 | (标准1.5米 | (要求? |
|  | 要过滤器 | (是 (否 | 要干燥器 | (是 (否 |
| 交货地址 |  | 交货期要求 |  |
| 用户名称 |  |
| 用户名称 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址及邮编 |  |
| 备注： 销售部： 年 月 日 |

点击此处发送