SY-9412压力控制器用户使用条件登记表

编号：

| 被测气体的性质 | 单一组份气体名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混合气体成份 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混合气体比例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥纯净的吗？ |  |  |  |  |  |  |
| 流量范围 | 最大 | slpm或sccm |  | 最小 | slpm或sccm |
| 压力控制 范围(MPa) | 满量程 |  | 常用 |  |
|  | 最 大 |  | 最小 |  |
| 工作方式 | 连续工作时间 |  | 间歇工作时间 |  |
|  | 脉动频率 |  |
| 工作温度 |  | 环境温度 |  |
| 控制温度 | (压力控制器的上游控制 | (压力控制器的下游控制 |
| 被控压力的容积 |  |
| 显示仪 | (百分比显示 | (特殊? |
| 不需要 显示仪 | 控制信号 | 电压 | (0~5Vdc (1~5Vdc | 电流 | (0~20mA(4~20mA |
|  | 用户提供(15V 电源，+5V |
| 特殊要求 | 机械连接 | ((6 | (要求? |
|  | 电缆长度 | (标准1.5米 | (要求? |
| 交货地址 |  | 交货期要求 |  |
| 用户名称 |  |
| 用户名称 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址及邮编 |  |
| 备注： 销售部： 年 月 日 |

北京圣业科技发展有限公司

点击此处发送