SY-94S微差压测量仪用户使用条件登记表

编号：

| 被测气体的性质 | 被测介质名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 气体 | 液体 |
|  | 气体是干燥纯净的吗？ | 液体是纯净的吗？ |
| 压力测量 范围(MPa) | 满量程 |  | 常用 |  |
|  | 最 大 |  | 最小 |  |
| 工作方式 | 连续工作时间 |  | 间歇工作时间 |  |
|  | 脉动频率 |  |
| 工作温度 |  | 环境温度 |  |
| 压力测量 类型 | (差压 (表压 | (绝压 |
| 被控压力的对象的结构形式 | (管路 ( 容器 (其它 |
| 显示仪 | (需要显示 | (特殊? |
| 信号 输出 | 电压 | (1~5Vdc | 电流 | (4~20mA |
|  | 用户提供24V(二线制) 电源，+15V(四线制) |
| 特殊要求 | 机械连接 | (软橡胶管 | (螺纹 | (乳品头 | (特殊要求? |
|  | 电器连接 | 赫斯曼接头 |
| 交货地址 |  | 交货期要求 |  |
| 用户名称 |  |
| 用户名称 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址及邮编 |  |
| 备注： 销售部： 年 月 日 |

北京圣业科技发展有限公司

点击此处发送